Проект

внесён Комитетом по городскому

хозяйству, транспорту и экологии

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от___________                                                                            №____________

Об утверждении инвестиционной программы МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска А.П. Пинкова (исх. № 7756-01 от 25.11.2011), принимая во внимание письмо директора департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области Д.Ю. Сычёва (исх. № 06-2155 от 26.10.2011), Ульяновская Городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2014 годы (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 1 января 2012 года.

Глава города Ульяновска                                                               М.П. Беспалова

Приложение к решению

Ульяновской Городской Думы

от __________ № ____

## инвестиционная программа

## Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» по развитию систем

## водоснабжения и водоотведения муниципального образования

## «город Ульяновск» на 2012-2014 годы

## ПАСПОРТ

## инвестиционной программы Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»  по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального    образования  «город  Ульяновск»  на 2012 - 2014 годы

| Наименование Программы | инвестиционная программа Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Ульяновск» на 2012 - 2014 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2012-2014 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; решение Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008 № 177 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск» на 2008-2030 годы»; постановление мэрии города Ульяновска от 06.05.2011 № 1954 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Ульяновск» на 2012-2014 годы», с изменениями, внесенными постановлением мэрии города Ульяновска от 01.09.2011 № 3885 |
| Заказчик Программы | администрация города Ульяновска |
| Разработчик, исполнитель программы | Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (далее – МУП ВКХ «Ульяновскводоканал») |
| Цели Программы | реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск» на 2008-2030 годы, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008 № 177; повышение надёжности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями; повышение качества подготовки питьевой воды; повышение качества очистки сточных вод; увеличение производительности головных сооружений водопровода и канализации; увеличение пропускной способности инженерных сетей |
| Задачи Программы | строительство новых объектов водоснабжения и канализации на сумму 31 613,94 тысяч рублей; реконструкция и модернизация существующих объектов водоснабжения и канализации на сумму 478 239,63 тысяч рублей |
| Основные целевые индикаторы * | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Водоснабжение |
|  | Индекс замены оборудования (км) |
|  | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Стоимость подключения в расчете на 1 м2, % |
|  | 0,8 | 0,83 | 0,77 |
|  | Водоотведение |
|  | Индекс замены оборудования (км) |
|  | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
|  | Стоимость подключения в расчете на 1 м2, % |
|  | 0,24 | 0,25 | 0,23 |
| Объёмы финансирования Программы | по водоснабжению – 391 781 тысяч рублей; по водоотведению – 118 072,57 тысяч рублей |
| Источники финансирования Программы | финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения |
| Ожидаемый результат выполнения Программы | обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок; модернизация и строительство трубопроводов необходимой протяженности для обеспечения потребности в водоснабжении и водоотведении: а) водопроводных сетей протяженностью 34,072 км; б) канализационных сетей протяженностью 17,22 км |
| Организация мониторинга и контроля за реализацией Программы | Комитет по экономике, регулированию цен и тарифов и муниципального заказа мэрии города Ульяновска осуществляет ежеквартальный мониторинг выполнения мероприятий Программы в порядке, установленном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», и представляет результаты мониторинга в Ульяновскую Городскую Думу для контроля за ходом реализации Программы |
| * фактическая протяжённость сетей МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» взята по состоянию на 2011 год. |

1. Анализ существующего состояния системы водоснабжения и

водоотведения муниципального образования «город Ульяновск»

Водоснабжение расположенного на двух берегах Волги (Куйбышевское водохранилище) муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется посредством самостоятельных систем. Правобережную часть города обеспечивают питьевой водой Волжские Головные Сооружения Водопровода (далее - ВГСВ). В состав ВГСВ входит водозаборный комплекс, промежуточная станция подкачки (НС II подъёма), очистные сооружения с выпуском в водохранилище. Водозабор, расположенный к северу от муниципального образования «город Ульяновск» (выше по течению реки), осуществляется из Куйбышевского водохранилища в районе посёлка Поливно. Поскольку Поливенский водозабор является единственным источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд правобережья, необходимо закончить строительство трансформаторной подстанции 35/6 кВ.

Водоснабжение левобережной части муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется независимыми источниками, к числу которых относится Архангельский грунтовый водозабор (далее – АГВ).

АГВ включает группу из 25 функционирующих скважин (24 скважины работают постоянно), подающих подземную воду по двум напорным водоводам на станцию очистки (станция обезжелезивания).  В настоящее время от 30 до 24

скважины проложен только один трубопровод Ø 600 мм, что ставит под угрозу работу АГВ в случае аварийной ситуации на нём. Программой предусмотрено строительство второго сборного водовода для новых скважин. Поскольку  АГВ работает на пределе своей производительности, то не вызывает сомнения необходимость модернизации этого комплекса.

Водоотведение муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется двумя самостоятельными системами канализации с сооружениями биологической очистки: одна - для правобережной, другая - для левобережной части города. Общая протяжённость трубопроводов канализации составляет 1190,36 км, из них напорных – 288,99 км.

Средний износ основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» за последние 2009-2011 годы возрос на 10% и в настоящее время составляет 77,21%, водопроводных и канализационных сетей – 84,6%. Однако более 1461 км сетей, находящихся в эксплуатации, уже сегодня полностью изношены. Поэтому необходима модернизация с увеличением пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения с применением полиэтиленовых труб, бестраншейных методов прокладки и перекладки трубопроводов, что особенно актуально в условиях высокоплотной городской застройки, насыщенной инженерными коммуникациями. Общая протяжённость сетей водопровода муниципального образования «город Ульяновск» – 1393,81 км, сетей канализации – 1190,36 км. Эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Ульяновск» занимается МУП ВКХ «Ульяновскводоканал». Целью деятельности данного предприятия является обеспечение потребителей очищенной питьевой водой и обеспечение отдельных промышленных предприятий неочищенной речной водой для технических целей, а также отведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения и выпуск очищенных стоков в Куйбышевское водохранилище, а также вывоз жидких бытовых отходов. В качестве структурных подразделений в составе МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» функционируют основные и вспомогательные цеха, обеспечивающие эксплуатацию городского водопроводно-канализационного хозяйства.

2. Планы технических мероприятий и финансирования развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«город Ульяновск» (таблица 1).

# Исходя из  прироста нагрузки, с учётом  локализации  потребителей услуг составлен План мероприятий, направленных  на подключение  строящихся и реконструируемых объектов.

В Программе предусмотрены следующие технические решения и мероприятия, связанные с ними:

1. Расширение и реконструкция водопровода (IV очередь) в правобережной части города Ульяновска; строительство подстанции 35/6 кВ 1-го подъема на площадке «Водозабор» (район поселка Поливно).

2. Модернизация водоводов с увеличением пропускной способности (правобережье).

3. Модернизация магистральных сетей с увеличением пропускной способности (правобережье).

4. Модернизация разводящих сетей с увеличением пропускной способности (все районы города).

5. Реконструкция и восстановление водоснабжения с увеличением дебета  (производительности) артезианских скважин, устройство водоохранных зон артезианских скважин в сёлах.

6. Развитие Архангельского грунтового водозабора с увеличением производительности.

7.  Строительство второго сборного водовода для новых скважин.

8.  Модернизация магистральных сетей Заволжья (Верхней и Нижней Террасы) с увеличением пропускной способности.

9. Модернизация магистральных сетей Нового города с увеличением пропускной способности.

10. Реконструкция трубопроводов (Ø150-300мм) с увеличением пропускной способности.

11. Строительство напорной канализации от посёлка Дачный до КНС-12.

12. Модернизация сетей водоотведения с применением полиэтиленовых труб, бестраншейных методов прокладки и перекладки трубопроводов с увеличением пропускной способности.

Стоимость всех мероприятий принята по укрупненным показателям объектам-аналогам в базовых ценах 2001 года.

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тысяч рублей (в ценах 2001г.)* |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение правобережья муниципального образования «город Ульяновск» |
| 1 | Водопровод (IV очередь) в правобережной части города Ульяновска (расширение и реконструкция). Строительство подстанции 35/6 кВ 1-го подъема на площадке «Водозабор» | 6 832,34 | 6 832,34 | 6 832,34 |
| 2 | Модернизация водоводов с увеличением пропускной способности: Ленинский район: - Ø500мм (0,86 км) - Ø800мм (0,2 км) Засвияжский район: - Ø500мм (0,4 км) - Ø800мм (0,4 км) Железнодорожный район: - Ø500мм (0,36 км) - Ø800мм (0,4 км) | 580,21 203,46 267,31 421,69 241,64 255,02 | 580,21 203,46 267,31 421,69 241,64 255,02 | 580,21 203,46 267,31 421,69 241,64 255,02 |
| 3 | Модернизация магистральных сетей с увеличением пропускной способности: Ленинский район: - Ø200мм (2,1 км) - Ø300мм (1 км) - Ø400мм (0,3 км) Железнодорожный район: - Ø200мм (1 км) - Ø300мм (0,5 км) - Ø400мм (0,6 км) | 749,46 433,40 170,51 361,08 216,61 341,18 | 749,46 433,40 170,51 361,08 216,61 341,18 | 749,46 433,40 170,51 361,08 216,61 341,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Засвияжский район: - Ø200мм (1 км) - Ø300мм (0,5 км) - Ø400мм (0,1 км) | 361,08 216,61 56,84 | 361,08 216,61 56,84 | 361,08 216,61 56,84 |
| 4 | Модернизация разводящих сетей с увеличением пропуск- ной способности: Ленинский район: - Ø100мм (1,04 км) - Ø160мм (1,08 км) Железнодорожный район: - Ø100мм (1,04 км) - Ø160мм (1,08 км) Засвияжский район: - Ø100мм (1 км) - Ø160мм (1 км) | 349,26 388,07 349,26 388,07 341,30 360,67 | 349,26 388,07 349,26 388,07 341,30 360,67 | 349,26 388,07 349,26 388,07 341,30 360,67 |
| 5 | Реконструкция и восстановле-ние водоснабжения с увеличением дебета (произво-дительности) артезианских скважин, устройство водо-охранных зон артезианских скважин в сёлах (0,66 км): - Отрада - Баратаевка - Старая Кротовка - Новая Кротовка - Анненково - Тепличный в посёлках: - Пригородный - Луговое - Кувшиновка - Плодовопитомнический - Лаишевка | 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 | 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 | 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 30,11 |
|  | Итого по водоснабжению правобережья – 42 739,17 тысяч рублей | 14 246,39 | 14 246,39 | 14 246,39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение левобережья муниципального образования «город Ульяновск» |
| 6 | Развитие Архангельского грунтового водозабора с увеличением производительности (село Архангельское): - реконструкция с увеличением дебита артезианских скважин - бурение новых скважин | 92,39 1 141,46 | 92,39 1 141,46 | 92,39 1 141,46 |
| 7 | Строительство второго сборного водовода для новых скважин (село Архангельское) (0,862 км) | 526,99 | 526,99 | 526,99 |
| 8 | Модернизация магистральных сетей Заволжья (Верхней и Нижней Террасы) с увеличением пропускной способности - Ø200мм (3,16 км) - Ø300мм (0,85 км) - Ø400мм (0,71 км) | 1 138,35 366,9 401,85 | 1 138,35 366,9 401,85 | 1 138,35 366,9 401,85 |
| 9 | Модернизация разводящих сетей Заволжья (Верхней и Нижней Террасы) с увеличением пропускной способности - Ø100мм (3,05 км) - Ø160мм (4,08 км) | 1 039,79 1 470,13 | 1 039,79 1 470,13 | 1 039,79 1 470,13 |
| 10 | Модернизация магистральных сетей Нового города с увеличением пропускной способности: - Ø200мм (2,08 км) - Ø300мм (1,62 км) - Ø400мм (0,48 км) - Ø500мм (0,56 км) | 749,66 700,12 305,95 414,08 | 749,66 700,12 305,95 414,08 | 749,66 700,12 305,95 414,08 |
|  | Итого по водоснабжению левобережья – 25 043,01 тысяч рублей | 8 347,67 | 8 347,67 | 8 347,67 |
|  | ВСЕГО по водоснабжению: - 67 782,18 тысяч рублей | 22 594,06 | 22 594,06 | 22 594,06 |
|  | Итого по водоснабжению в ценах 2011 года – 391 781 тысяч рублей | 130 593,67 | 130 593,67 | 130 593,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение правобережья муниципального образования «город Ульяновск» |
| 11 | Реконструкция трубопроводов (Ø150-300мм) с увеличением пропускной способности: Ленинский район: - Ø150мм (1,4 км) - Ø200мм (1,1 км) - Ø300мм (1,24 км) Железнодорожный район: - Ø150мм (0,84 км) - Ø200мм (0,91 км) - Ø300мм (0,72 км) Засвияжский район: - Ø150мм (1,15 км) - Ø200мм (0,8 км) - Ø300мм (1,16 км) | 363,21 447,52 572,27 328,03 369,09 344,76 437,72 329,13 549,47 | 363,21 447,52 572,27 328,03 369,09 344,76 437,72 329,13 549,47 | 363,21 447,52 572,27 328,03 369,09 344,76 437,72 329,13 549,47 |
| 12 | Строительство напорной канализации от посёлка Дачный до КНС-12 (за домом № 74 по ул. Московское шоссе) (1,25 км) | 154,73 | 154,73 | 154,73 |
|  | Итого по водоотведению правобережья - 11 687,79 тысяч рублей | 3 895,93 | 3 895,93 | 3 895,93 |
| Водоотведение левобережья муниципального образования «город Ульяновск» |
| 13 | Модернизация сетей водоотведения с применением полиэтиленовых труб, бестраншейных методов прокладки и перекладки трубопроводов с увеличением пропускной способности: - Ø150мм (1,6 км) - Ø200мм (1,7 км) - Ø300мм (1,7 км) - Ø400мм (1,65 км) | 599,36 671,4 744,81 897,76 | 599,36 671,4 744,81 897,76 | 599,36 671,4 744,81 897,76 |
|  | Итого по водоотведению левобережья – 8 739,99 тысяч рублей | 2 913,33 | 2 913,33 | 2 913,33 |
|  | ВСЕГО по водоотведению - 20 427,78 тысяч рублей | 6 809,26 | 6 809,26 | 6 809,26 |
|  | Итого по водоотведению в ценах 2011 года – 118 072,57 тысяч рублей | 39 357,52 | 39 357,52 | 39 357,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ИТОГО на выполнение Программы – 88 209,96 тысяч рублей | 29 403,32 | 29 403,32 | 29 403,32 |
|  | Итого на выполнение Программы в ценах 2011 года – 509 853,57 тысяч рублей | 169 951,19 | 169 951,19 | 169 951,19 |
| * Индекс изменения сметной стоимости на строительно-монтажные работы на территории Ульяновской области на 2011 год составляет 5,78, согласно информационно-справочных материалов по ценообразованию в строительстве (Ульяновская область) ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа». |

# В случае недостижения по объективным причинам (в соответствии с п. 19 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Правилами определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2007 № 316) плановых показателей Программы в отчётном году, выявленных по результатам её мониторинга, невыполненные мероприятия подлежат выполнению в последующих отчётных периодах. Результаты мониторинга могут являться основанием для досрочного пересмотра Программы, а также тарифов МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» на подключение к системам водоснабжения и водоотведения при следующих условиях:

1. При выполнении мероприятий по замене оборудования и финансового плана (Таблица 1) менее 60%;

2. При изменении доли расходов (суммировано) на подключение к системе водоснабжения и водоотведения в стоимости 1 м2 строящегося жилья:

- более 6% (в соответствии с Положением о системе критериев доступности, утверждённым постановлением мэрии города Ульяновска 10.08.2011 № 3531);

-  менее 1 % (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановые периоды 2013-2014 годы по данным Министерства экономического развития России).

3. Финансовые потребности на реализацию Программы

МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» выполнен расчёт финансовых потребностей в размере  509 853,57 тысяч рублей (без НДС, с учётом налога на прибыль) на период 2012-2014гг., необходимых для  реализации данной Программы, в том числе: по водоснабжению – 391 781 тысяч рублей, по водоотведению – 118 072,57 тысяч рублей.

Требуемый объём финансирования будет обеспечен за счёт средств, поступающих в качестве  платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Плата за подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов недвижимости вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими объектов к сетям инженерной инфраструктуры и подавших заявку на выдачу технических условий, как правило, застройщиками (опосредованно эта плата отражается на стоимости строительства 1 м2 жилья).

В 2012 году планируется ввести 333,72 тыс. м2 жилья, в котором предполагается проживание 18,54 тыс. человек (исходя из нормы 18 м2 на 1 человека). Общая площадь вводимых предприятий социально-культурного, административного, коммерческого и другого назначения составит 153,1 тыс. м2.

В 2013 году планируется ввести 343,8 тыс. м2 жилья, в котором предполагается проживание 19,1 тыс. человек. Общая площадь вводимых предприятий социально-культурного, административного, коммерческого и другого назначения составит 129,2 тыс. м2.

В 2014 году планируется ввести 424,08 тыс. м2 жилья, в котором предполагается проживание 23,56 тыс. человек. Общая площадь вводимых предприятий социально-культурного,  административного,  коммерческого  и другого назначения составит 154,54 тыс. м2.

Общая суммарная нагрузка в точках подключения, определённая МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» исходя из установленных нормативов потребления воды и отвода сточной жидкости (5,35 м3 на человека в месяц по водоснабжению и 9,28 м3 на человека в месяц по водоотведению), нормы площади жилья на 1 человека (18 м2):

по водоснабжению составит:

- в 2012 году  – 3263,04 м3 в сутки;

- в 2013 году  – 3361,6 м3 в сутки;

- в 2014 году  – 4146,56 м3 в сутки.

по водоотведению составит:

- в 2012 году – 5654,7 м3 в сутки;

- в 2013 году – 5825,5 м3 в сутки;

- в 2014 году – 7185,8 м3 в сутки.

С учётом фактического расхода воды и отведения сточной жидкости согласно данным 2006-2010 годов, в первом  полугодии 2011 года и по плановому расходу во втором полугодии 2011 года (по другим вводимым объектам) подключённая нагрузка:

по водоснабжению составит:

- в 2012 году – 333,69 м3 в сутки;

- в 2013 году – 507,8 м3 в сутки;

- в 2014 году – 516,75 м3 в сутки.

По водоотведению составит:

- в 2012 году – 553,93 м3 в сутки;

- в 2013 году – 842,95 м3 в сутки;

- в 2014 году – 857,8 м3 в сутки.

4. Оценка эффективности, ожидаемые результаты реализации Программы

Принятие Программы и выполнение предусмотренных в ней мероприятий позволит обеспечить:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение степени автоматизации производства;

- экономию электроэнергии при транспортировке и подготовке питьевой воды;

- повышение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения.

Оценка эффективности Программы определяется достижением целевых индикаторов Программы.

_________________________________